生物医药产业园RO浓水浓缩设备采购及安装项目

招

标

文

件

招标人: 深圳市环境工程科学技术中心有限公司

日期：2023年3月21日

第一章    采购需求

- 一、项目情况

生物医药产业园位于深圳市坪山国家生物产业基地内，是“深圳市2022年度重大项目”之一，定位为生物医药研发及小批量生产基地，重点引进生物制药、化学制剂、高端医疗器械等企业，属于深圳紧缺性生物医药专用厂房。园区配套建设污水处理站，园区生产污水经管道收集至污水处理站处理达到地表水Ⅲ类标准后回用，需将污水站处理系统产生的RO浓水进一步浓缩处理。

- 二、服务要求及内容

1、服务要求

合同服务期间，中标方需根据采购方提供的项目设备参数，在规定的期限内，提供符合项目工艺参数的设备及材料，完成项目现场设备的安装与调试工作，所提供的设备安装调试服务需满足污水处理站RO浓水的减量化、资源化；并提供设备出厂检验合格证、出厂证明及使用说明书等；质保期不得少于1年，质保期自双方代表在验收报告上签字之日起计算，保修范围内的须免费上门服务，随叫随到。

2、采购设备参数

| ## 设备名称 | ## 设备参数 | ## 数量 | ## 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ## 低温蒸发器 | ## 处理能力：0.25m3/h，材质：SUS316，蒸发温度：35℃，尺寸：3900*2000*2200mm | ## 1套 | ## 含现场控制柜 |

3、服务地点

深圳市

4、项目安装周期

30日内完成设备安装调试验收

5、项目预算

项目总预算为人民币60万元（含9%税），包括管理、运杂、装卸、安装、调试、培训、维护保养、人生意外险、劳保物资配备和税费等相关所有费用，报价为包干价，成交单位不得以任何理由增加费用。

6、合同支付方式

合同签订后，7日内支付总价20%合同款；设备全部进场开始安装后，7日内支付总价40%合同款；设备全部完成安装经系统调试合格后，7日内支付总价37%合同款；项目验收合格一年后无息支付3%质保金。

三、递交投标文件截止时间

2023年3月29日15时00分（北京时间）。

备注：通过邮寄方式递交投标文件，出现以下情况：寄错地址、逾期送达、未按照招标文件要求密封、邮寄过程中投标文件破损，我司将拒绝签收，由投标人自行承担相应责任与后果。

四、招标单位联系方式

1、采购联系人：雷福星：18064205499。

2、地址：深圳市罗湖区南湖街道人民南路深房广场B座3202室。

第二章    投标人须知

- 一、投标文件编制

参照第四章投标文件编制格式（除格式自拟的项目外，其他需按招标人提供格式，不得更改，否则作废标处理）。

- 二、投标文件递交

投标文件A4纸，双面打印。正本一份，副本四份（副本可用正本复印件，加盖骑缝章），正、副本投标文件一同密封，若副本与正本不符，以正本为准）。

根据招标公告中招标人联系方式于投标时间截止前派专人送达或邮寄送达（邮寄方式的递交时间为送达我司由我司代表签收的时间），超过截止时间不再接收。

- 三、投标文件的修改和撤回

1、投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的投标文件递交截止日期之前将修改或撤回的书面通知递交给招标人。

2、投标人的修改或撤回通知应由加盖投标人公章，密封后递交，并在外包装上明显注明“投标文件修改书”或“投标文件撤回通知”字样。撤回通知也可先以传真形式发出，再签字确认。

3、投标文件递交截止日期后不得对投标文件进行任何更改。

第三章    评标方法、步骤及标准

- 一、评标方法

本次评标采用  综合评分  法进行评审定标。

- 二、评标步骤

1、初审：资格性检查、符合性检查（详见资格性审查表、符合性审查表）。

2、比较与评价：价格评审、商务评审、技术评审（详见评分细则附表）。

3、现场考察：□是      R否。

（1）排序

评标小组对投标人递交的投标文件按招标文件的评分细则进行评分，并对各有效投标人的综合得分由高到低进行排序，若有效投标人综合得分相同的，则按价格从低到高的排序；若价格相同，则推荐技术部分得分较高的投标人排序优先；若技术部分得分得分相同的情况下，则推荐商务部分得分较高的投标人排序优先；若以上得分均相同，则由评标小组投票确定排序优先。

（2）推荐

推荐综合排序第一名的投标人成为中标人。

评分细则附表

| 序号 | 评分项 |  |  |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 |  |  |  | 30 |
|  | 投标报价得分=(评标基准价/有效投标报价)×价格分权值 |  |  |  |  |
| 2 | 技术部分 |  |  |  | 30 |
|  | 评分项 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 项目实施方案 | 安装方案 | 15 | 评标小组打分 | 投标人的实施方案需要包括以下内容，每项内容文字经评审委员会审查认为响应内容不符合项目要求的不得分： 1、组织设计的合理性 2、安全文明组织措施合理 3、应急保障措施可行 4、设备进场进度计划及保证措施可行 满足以上四项要求得10分，满足以上三项要求得6分，满足以上两项内容得3分，否则不得分。 在此基础上，根据各投标人对基础情况的掌握程度和提供的整体服务方案的具体响应内容进一步评审： 1、评审为优的加5分；2、评审为良的加3分；3、评审为一般的得0分。 |
|  |  | 产品质量控制 | 10 | 评标小组打分 | 投标人的产品质量控制需要包括以下内容，每项内容文字经评审委员会审查认为响应内容不符合项目要求的不得分： 1、产品采购质量保证措施；2、产品安装过程质量控制；3、产品运行质量保证 满足以上三项要求得7分，满足以上两项内容得4分，满足以上一项内容得2分，否则不得分 在此基础上，根据各投标人的具体响应内容进一步评审： 1、评审为优的加3分；2、评审为良的加2分；3、评审为一般的得0分。 |
|  |  | 售后服务 | 5 | 评标小组打分 | 项目完成后的服务承诺，包括售后服务年限、内容及承诺书等。 1、项目服务承诺详细； 2、服务承诺合理； 3、切实可行的。 满足以上三项的得5分；满足以上两项的得3分；否则不得分。 |
| 3 | 商务部分 |  |  |  | 40 |
|  | 评分项 | 评分因素 | 权重 | 评分方式 | 评分准则 |
|  | 投标单位综合实力 | 类似业绩 | 9 | 评标小组打分 | 近三年已完成的低温蒸发项目业绩（每提供一份得3分，最高9分）。 以合同复印件为准 |
|  |  | 拟安排的项目负责人情况（仅限一人） | 3 | 评标小组打分 | 项目负责人具有高级环保管家证书的，得3分，否则不得分。 |
|  |  | 拟安排的安装人员证书 | 3 | 评标小组打分 | 项目拟安排的安装人员具有电工证或焊工证等证书的，提供一人得1分，最高得3分，否则不得分。 |
|  |  | 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况 | 15 | 评标小组打分 | 投标人有关于废液处理、蒸馏蒸发类相关发明专利，每提供1个发明专利得3分，本项累计最高得15分。 评分依据： 1、要求提供有效的产权（专利）证书等证明材料作为得分依据。 2、以上资料均要求提供扫描件或复印件（或官方网站截图）。评分中出现无证明资料或无法凭所提供资料判断是否得分的情况，一律作不得分处理。 |
|  |  | 诚信情况 | 5 | 评标小组打分 | 投标人因违法违规被记入诚信档案且在有效期内的，不得分；不存在此类情况的，或虽受过行政处罚但修正行政处罚期已满的，得5分。 提供企业诚信声明与承诺。 |
|  |  | 服务网点 | 5 | 评标小组打分 | 1、深圳供应商，或非深圳供应商但在深圳有合法注册的分公司（或售后机构）（分公司的必须提供分公司营业执照复印件，售后机构必须同时提供售后服务合作合同及售后机构营业执照复印件作为得分依据）的，得5分；否则不得分。 2、外地供应商承诺：承诺中标后签订合同前设立本地经营（服务）网点的，提供承诺文件（格式自定）的，得2分；未提供承诺或承诺内容不满足要求均不得分。 |

第四章 投标文件编制格式

请投标人严格按照格式要求和顺序编写投标文件。未按格式编写投标文件，导致评标专家找不到对应节点，无法准确判断得分的投标人自负其责。

- 封面

（正本/副本）

投标文件

项目名称：

投标单位：（加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人（签字）：

联系电话：

【    年  月  日  时  分之前不得启封】

- 目录

- 目录

1、资格性审查表

2、符合性审查表

3、评标指引表

4、营业执照等资格证明文件

5、资质情况

6、投标函

7、投标人基本情况

8、法定代表人（负责人）证明书

9、法定代表人（负责人）授权委托书

10、分项报价表

11、项目实施方案

12、类似业绩

13、拟安排的项目人员情况

14、投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况

15、诚信情况

16、服务网点

1、资格性审查表

- 资格性检查表

| 序号 | 审查内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效期内的工商营业执照或事业单位法人证书、社会团体法人登记证书复印件。 |  |
| 2 | 未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人”记录名单(投标人出具承诺函，格式自拟)。 |  |

备注：

1、投标人须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其投标文件将会被评定为无效。

2、不通过“资格性检查”的投标人，作废标处理。

- 2、符合性审查表

- 符合性检查表

| 备注： 序号 | 审查内容 | 是否存在 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件未按规定密封、签字、盖章 |  |
| 2 | 未按招标文件附件所提供的样式和要求完整填写投标文件 |  |
| 3 | 技术商务条款上存在重大偏离 |  |
| 4 | 法律、法规规定的其他情形 |  |

1、投标人须按此表的内容提供相关证明文件，且证明文件须真实有效，否则，其投标文件将会被评定为无效。

- 2、不通过“符合性检查”的投标人，作废标处理。

- 3、评标指引表

项目评标指引表

| 一、资格性审查指引 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 资格性审查项目 |  | 证明文件 |  | 起止页码 |
| 1 | 投标人资格要求 |  | 营业执照 |  |  |
|  |  |  | 诚信情况 |  |  |
| 二、综合评分指引（请根据项目评分表内容调整） |  |  |  |  |  |
| 评分类别 |  | 评分项目 |  | 对应章节 | 起止页码 |
| 价格 |  | 分项报价表 |  |  |  |
| 技术 |  | 安装方案 |  |  |  |
|  |  | 产品质量控制 |  |  |  |
|  |  | 售后服务 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
| 综合实力部分 |  | 类似业绩 |  |  |  |
|  |  | 拟安排的项目人员情况 |  |  |  |
|  |  | 投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况 |  |  |  |
|  |  | 诚信情况 |  |  |  |
|  |  | 服务网点 |  |  |  |
|  |  | …… |  |  |  |
|  |  | 其他补充内容 |  |  |  |

备注：对于“综合评分指引”请投标人按照评分细则附表的评分要求，根据各评分项目以自上而下的顺序编制。因项目次序混乱而影响评标效率及评标结果者，投标人自负其责。

4、营业执照等资格证明文件

格式自拟

- 5、资质情况

格式自拟

### 6、投标函

### 投标函

1、我方已认真核实所提交的投标文件的全部资料，所有资料均为真实资料。我方对投标文件中全部投标资料的真实性负责，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

2、如果我方中标入选，我方将按照招标文件规定及我方提供的服务方案在本项目的服务期内履行开展检测工作，我方自愿接受贵方对我方提供的检测服务进行履约满意度调查，不论调查结果是否满意我方均接受无异议。

3、如果我方中标入选，愿意满足贵方提出的履约担保要求（如有）。

4、我方同意所递交的投标文件在投标有效期内（120日历天）内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

5、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人（加盖公章）：

单位地址：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

邮政编码：            电话：            传真：

日   期：       年      月      日

- 7、投标人基本情况

投标人基本情况

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |
| 社会信用代码 |  |  |  |  |  |
| 项目联系人1 | 姓名 |  | 项目联系人2 | 姓名 |  |
|  | 手机 |  |  | 手机 |  |
|  | 项目联系邮箱： |  |  | 项目联系邮箱： |  |
| 技术人员状况 | 技术人员人数： 其中：高级职称 人，中级职称 人。专业技术人员 人。 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |

注：请务必填写项目联系人信息及邮箱，以方便我司日后发送招标信息。

## 8、法定代表人（负责人）证明书

- 法定代表人（负责人）证明书

同志，现任我单位       职务，为法定代表人（负责人），特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人（加盖公章）：

签发日期：       年     月    日

提供法定代表人居民身份证（正反面）复印件：

- 9、法定代表人（负责人）授权委托书

- 法定代表人（负责人）授权委托书

本授权委托书声明：注册于   （投标人地址）    的      （投标人名称）    由  （法定代表人姓名、职务、手机号码）  在此授权  （被授权人姓名、手机号码）  作为我公司的合法代理人，就（   项目名称    ）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自盖章之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人（负责人）证明》

投标人（加盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字）：

日期：       年     月    日

提供被授权人（授权代表）居民身份证（正反面）复印件：

10、分项报价表

- 投标分项报价表

| 序号 | 服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计 （元） | ￥： 大写： |  |  |  |  |  |

投标人单位名称：

日期：       年     月    日

（此处加盖投标人单位公章）

注：

  - 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

  - 该表格式仅作参考，投标人的详细报价表格式可自定。

- 3. 包括管理、运杂、装卸、安装、调试、培训、维护保养等和税费等相关所有费用，报价为包干价，成交单位不得以任何理由要增加费用。

11、项目实施方案

12、类似业绩

同类项目业绩情况表

| 序号 | 采购单位 | 项目名称 | 合同签订日期 | 合同金额 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

备注：

1、表格可根据实际情况扩展。

2、要求附项目证明材料复印件（合同关键页（封面、工作内容、合同金额、签字盖章页等）复印件或中标通知书等）。

13、拟安排的项目人员情况

14、投标人自主知识产权产品（创新、设计）情况

15、诚信情况

信用中国（https://www.creditchina.gov.cn/）网络截图，并提供诚信承诺函（格式自拟，加盖投标人公章）。

16、服务网点

## 提供营业执照